## Лист1
ВЕДОМОСТЬ
показаний приборов контроля электрической энергии ПС Р-41 21 декабря 2016 года
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
| U | I | U | U | U | T - 1 |  |  |  |  | T - 2 |  |  |  |  | ТСН-1 | ТСН-2
Время | ВЛ 110 | СМВ110 | 1с | 2с
| кВ | А | 6кВ | 6кВ | 0,4кВ | Анц-фа | МВт | I,А | А | R | Анц-фа | МВт | I,А | А | R | А | А
0 | 120 | 90 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.9 | 290 |  |  | 4 | 1.5 | 150
1 | 121 | 90 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 2.8 | 280 |  |  | 4 | 1.3 | 130
2 | 121 | 70 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 2.6 | 260 |  |  | 4 | 1.3 | 130
3 | 121 | 60 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 2.5 | 250 |  |  | 4 | 1.3 | 130
4 | 121 | 50 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 2.5 | 250 | 1458.3 | 374 | 4 | 1.3 | 130 | 1726.3 | 609.3 | 8504 | 16647
5 | 121 | 50 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 2.5 | 250 |  |  | 4 | 1.2 | 120
6 | 121 | 50 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 2.7 | 270 |  |  | 4 | 1.3 | 130
7 | 120 | 60 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3 | 300 |  |  | 4 | 1.5 | 150
8 | 118 | 170 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.2 | 320 |  |  | 5 | 1.9 | 190
9 | 118 | 230 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.8 | 380 |  |  | 5 | 2 | 200
10 | 118 | 260 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 4 | 400 | 1476.3 | 379.1 | 5 | 2.1 | 210 | 1736.8 | 612.2 | 8580 | 16806
11 | 119 | 255 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.9 | 390 |  |  | 5 | 2 | 200
12 | 119 | 255 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 4 | 400 |  |  | 5 | 2 | 200
13 | 119 | 240 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.8 | 380 |  |  | 5 | 2 | 200
14 | 119 | 260 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.7 | 370 |  |  | 5 | 2 | 200
15 | 119 | 245 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.9 | 390 |  |  | 5 | 2.1 | 210
16 | 119 | 240 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 4 | 400 |  |  | 5 | 2 | 200
17 | 118 | 245 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 4 | 400 |  |  | 5 | 2.1 | 210
18 | 118 | 230 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 4 | 400 | 1505.3 | 387.2 | 5 | 2 | 200 | 1753.2 | 616.2 | 8665 | 17000
19 | 119 | 205 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.8 | 380 |  |  | 5 | 2 | 200
20 | 119 | 270 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.7 | 370 |  |  | 5 | 2 | 200
21 | 119 | 270 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.5 | 350 |  |  | 5 | 2 | 200
22 | 119 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.5 | 350 |  |  | 4 | 1.9 | 190
23 | 120 | 150 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 3.1 | 310 |  |  | 4 | 1.7 | 170
24 | 121 | 140 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 3 | 300 |  |  | 4 | 1.3 | 130