ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»

Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения (далее - ТП) по второй или третьей категории надежности энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: В отношении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок либо по ставкам за единицу максимальной мощности, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

  - 1 октября 2015 года размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет не более чем 50 процентов от величины указанных расходов, а с 01.10.2017 данные расходы в состав платы за ТП не включаются.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - 6 месяцев с даты заключения договора.

Если  присутствуют  вышеуказанные  критерии  и  от  ОАООАО  «Аэропорт  Ростов-на-Дону»  не  требуется  выполнение  работ  по  строительству

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых

организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением

работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены

инвестиционной программой ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» или соглашением сторон).

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Подача заявки на |  |  |  |  | 1.1. | Заявитель | подает |  | Письменная форма |  |  | Не ограничен |  |  | Пункты 8, 10, 12 (1) |  |  |  |
|  |  |  |  | технологическое |  |  |  |  | заявку |  | на |  | заявки подается |  |  |  |  |  | Правил |  |  |  |
|  |  |  |  | присоединение |  |  |  |  | технологическое |  |  |  | очно, либо по |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединение |  |  |  | средствам почтового |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отправления. |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При отсутствии |  | 1.2. | Сетевая организация |  |  | Уведомление в |  |  | 6 рабочих дней |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сведений и |  | направляет уведомление |  |  |  | письменной форме |  |  | после |  | технологического |  |  |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | документов, |  | заявителю |  |  | о |  | направляется |  |  | получения |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | установленных |  | необходимости |  |  |  |  | способом, |  |  | заявки |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | законодательством |  | предоставления |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | недостающих |  | сведений |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и/или | документов |  | к |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | роспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Заключение |  |  | Заявка на ТП и |  | 2.1.Направление |  |  |  |  | Письменная/электро |  |  | 15 дней со дня |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  | договора | об |  | приложенные |  | заявителю |  | проекта |  |  | нная форма проекта |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществлении |  |  | документы |  | договора |  |  | об |  | договора, |  |  | заявки (полного |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технологического |  |  | соответствуют |  | осуществлении |  |  |  |  | подписанного со |  |  | пакета |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  | присоединения | к |  | Правилам ТП. |  | технологического |  |  |  |  | стороны ОАО |  |  | документов) |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  | электрическим сетям |  |  |  |  | присоединения |  |  | с |  | «Аэропорт |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | Ростов-на-Дону», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или выдается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Подписание |  |  |  |  | Письменная/электро |  |  | 30 дней со дня |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | двух |  | нная |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземпляров договора ТП |  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и направление |  | в | ОАО |  | форма |  |  | проекта |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт Ростов-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  | договора. |  | устройств |  | потребителей |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае не |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или |  |  |  |  |  | направления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представление |  |  | в | офис |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  | одного |  |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземпляра |  |  |  | с |  |  |  |  |  | мотивированно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  | к | нему |  |  |  |  |  | го отказа от его |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор (если они не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | были |  | представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | случае | несогласия |  | 2.3.Заявитель направляет |  |  |  |  |  |  | Письменная/электро |  |  | 30 дней со дня |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  | с | в | ОАО |  | «Аэропорт |  |  |  | нная |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | представленным |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанного |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОАО |  | «Аэропорт |  | мотивированный отказ от |  |  |  |  |  |  | форма |  |  | ОАО |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» проектом |  |  |  | подписания |  |  |  | проекта |  |  | мотивированного |  |  | «Аэропорт |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договора и (или) |  |  |  | договора с предложением |  |  |  |  |  |  | отказа (протокол |  |  | Ростов-на-Дону» |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | несоответствия его |  |  |  | об |  |  | изменении |  |  |  | разногласий к |  |  | проекта |  | ст. | 445 | Гражданского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Правилам |  |  |  | представленного |  |  |  | проекта |  |  | договору) |  |  | договора и |  | Кодекса РФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  | (или | протокол |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разногласий к договору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поступление в адрес |  |  |  | 2.4 | Направление (выдача |  |  |  |  |  | Письменная/электро |  |  | 5 рабочих дней |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | ОАО |  | «Аэропорт |  | при | очном |  | посещении |  |  |  | нная форма |  |  | с даты получе- |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  | от | офиса |  | обслуживания) |  |  |  |  | Проекта договора |  |  | ния от заявите- |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  | ОАО |  |  | «Аэропорт |  |  |  | (протокола |  |  | ля мотивирован |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мотивированного |  |  |  | РнД» |  |  |  |  |  |  | урегулирования |  |  | ого требования |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отказ от |  | подписания |  | откорректированного |  |  |  |  |  |  | Разногласий и |  |  | о приведении |  | электрической энергии, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проекта |  | договора | с | проекта |  | Договора об |  |  |  |  | протокола |  |  | проекта |  | ст. | 445 | Гражданского |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложением |  |  | об | осуществлении |  |  |  |  |  |  | Разногласий) |  |  | Договора в |  | Кодекса РФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изменении предст |  |  |  | технологического |  |  |  | прис |  |  | Полписанного со |  |  | Соответствии с |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проекта | договора |  |  | техническими |  |  | условиями |  |  |  | стороны ОАО |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (или | протокол |  |  | (или 2 экз. подписанного |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  | (30 дней с даты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | разногласий | к |  |  | протокола |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону», |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договору) |  |  |  | урегулирования |  |  |  |  |  |  | направляется |  | протокола |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разногласий или 1 экз. |  |  |  |  |  |  | способом, |  | разногласий к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протокола |  | разногласий |  |  | к |  | позволяющим |  | договору – ст. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договору |  | – | в | случае |  |  | подтвердить факт |  | 445 ГК РФ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  | от | заявителя |  |  |  | получения (в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протокола |  | разногласий |  |  | к |  | посредствам Личного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договору) |  |  |  |  |  |  | кабинета), или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор ТП |  |  |  | 2.5. Сетевая организация |  |  |  |  |  |  | В письменной или |  | не позднее 2 |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подписан сторонами |  |  |  | направляет |  |  | в | адрес |  |  | электронной форме |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъекта |  |  | розничного |  |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рынка, | указанного |  |  |  | в |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявке, |  | с |  | которым |  |  |  |  | договора |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявитель |  | намеревается |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключить |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергоснабжения |  |  |  | копию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  | договора |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | копии | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Выполнение |  |  | Заключенный |  |  |  | 3.1. Оплата |  |  | услуг |  | по |  |  |  | В | соответствии |  | Пункт 15, |  |  | 16(2), 17 |  |
|  |  |  |  | сторонами |  |  | договор об |  |  |  | договору |  |  |  |  | об |  |  |  | с | условиями |  | Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мероприятий | по |  | осуществлении |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технологическому |  |  | технологического |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | присоединению, |  |  | присоединения |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии |  | Пункт 15, 16.1, 18 Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | условиями |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем | мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | с | условиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4. |  | Направление |  |  |  | Письменная/электро |  |  |  |  | После |  |  | Пункты 85, 86 |  |  | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления |  | заявителем |  |  | нная | (посредствам |  |  |  | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО |  | «Аэропорт |  |  | Личного |  |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» | о выполнении |  |  |  | кабинета)/по |  |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  | условий с |  |  | телефону |  | единого |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | необходимым |  | пакетом |  |  | центра |  | поддержки |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  | клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Проверка |  |  | Получение ОАО |  |  | 4.1. Проверка |  |  |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | в течение 10 |  |  | Пункты 83-89 Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выполнения |  |  | «Аэропорт |  |  | соответствия технических |  |  |  |  | технических |  |  |  |  | дней со дня |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технических |  |  | Ростов-на-Дону» от |  |  | решений, параметров |  |  |  |  | условий, |  | при |  |  | получения от |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условий |  |  | заявителя |  |  | оборудования (устройств) |  |  |  |  | наличии замечаний – |  |  |  |  | заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомления о |  |  | и проведенных |  |  |  |  | перечень |  | замечаний. |  |  | уведомления |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  | мероприятий |  |  |  |  | Выдаются заявителю |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  | требованиям технических |  |  |  |  | под роспись. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий. Осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителей. Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по проверке выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводятся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | непосредственно в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процессе проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В случае |  |  | 4.2. Повторный осмотр |  |  |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | Не позднее 3 |  |  | Пункты |  | 89 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | невыполнения |  |  | электроустановки |  |  |  |  | технических |  |  |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | заявителя |  |  |  |  | условий. |  |  |  |  | после |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения от |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условий. Получение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от заявителя ОАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замечаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | замечаний по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  | 4.3. |  | Прием |  |  | в |  | Акт | допуска |  | в |  | В | день |  | РазделХ |  |  | Основных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудования |  |  | эксплуатацию |  |  | прибора |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  | проведения |  |  | положений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (устройств) |  |  | учета. |  |  |  |  |  | прибора |  | учета | в |  | проверки |  |  | функционирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствуют |  |  | Подготовка и подписание |  |  |  |  |  | письменной форме |  |  |  |  |  |  |  | розничных |  |  | рынков |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требованиям |  |  | сторонами Акта допуска в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  | эксплуатацию |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполненные |  |  | 4.4. Подготовка и выдача |  |  |  |  |  | Акт о | выполнении |  |  |  | В | день |  | Пункт |  | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | заявителю Акта о |  |  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  | проведения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мероприятия |  |  | выполнении технических |  |  |  |  |  | в письменной форме |  |  |  |  | осмотра |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствуют |  |  | условий в 2 экземплярах |  |  |  |  |  | выдается |  | заявителю |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | техническим |  |  |  |  |  |  |  |  | (под | роспись |  | в |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условиям |  |  |  |  |  |  |  |  | получении) |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставление |  |  | 4.5. Заявитель возвращает |  |  |  |  |  | Подписанный |  |  |  |  | В течение 5 |  |  | Пункты |  | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителю акта о |  |  | в сетевую |  | организацию |  |  |  | заявителем |  | Акт | о |  | дней со | дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  | один |  |  | экземпляр |  |  | выполнении |  |  |  |  | получения |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  | подписанного |  |  | со | своей |  | технических условий |  |  |  |  | заявителем | для |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | для подписания |  |  | стороны |  |  | Акта | о |  | в письменной форме |  |  |  |  | подписания |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  |  |  | в 1 экземпляре |  |  |  |  | акта | о |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Присоединение |  |  | Подписанные |  |  |  | 5.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии |  | Пункты 7, 18 |  |  | Правил |  |
|  |  |  |  | объектов заявителя к |  |  | сторонами | акты | о |  | присоединение объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | с | условиями |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрическим сетям |  |  | выполнении |  |  |  | заявителя |  |  |  | к |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  | электрическим |  |  | сетям | и |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условий, о | допуске |  |  | включение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | приборов | учета | в |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию. |  |  |  | аппарата |  |  | (фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аппарата |  | в | положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. |  | Оформление |  |  | и |  | Подписанный |  | со | В течение 3-х |  |  | Пункт |  | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направление |  |  | (выдача) |  |  | стороны | ОАО |  | рабочих дней со |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю: |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  |  | дня |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акта | об | осуществлении |  |  |  | Ростов-на-Дону» Акт |  | об | фактического |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | осуществлении ТП |  | в | присоединения |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения. |  |  |  |  |  | письменной | форме |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | под роспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подписанный |  |  | 5.3. |  | Направление ОАО |  |  |  |  | В письменной или |  |  | В течение 2 |  |  |  | Пункт 19 (1) Правил |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сторонами |  |  |  | «Аэропорт |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  | электронной форме |  |  | рабочих дней |  |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | копии подписанного акта |  |  |  |  |  |  |  |  | после |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт |  | об |  | в | энергосбытовую |  |  |  |  |  |  |  | подписания |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |  |  |  | акта сторонами |  |  |  | устройств потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефонного центра обслуживания  ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» +7 (863) 333-4793

Адрес электронной почты ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»: estop@aeroport-rostov.ru

Адрес Центра обслуживания клиентов: г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 270/1, Служба электросветотехнического обеспечения полетов..