ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

- случае технологического присоединения энергопринимающего устройства максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской

местности и уровнем напряжения до 20 кВ, а также если заявителю ранее не предоставлялась услуга по технологическому присоединению по льготной цене, либо прошло более 3 лет с момента технологического присоединения по льготной цене - размер платы составляет 550,00 рублей.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заявка на осуществление временного технологического присоединения при одновременном соблюдении условий:

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения, на уровне напряжения ниже 35 кВ.

Заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» до присоединяемых энергопринимающих устройств.

При отсутствии технической возможности временного технологического присоединения и по желанию заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, мощность энегопринимающих устройств которых до 150 кВт, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» предоставляет им автономные источники питания до окончания срока электроснабжения по временной схеме. Расходы, связанные с предоставлением автономного резервного источника питания и его эксплуатацией несет заявитель. Если по желанию данных заявителей электроснабжение энергопринимающих устройств будет осуществляться с использованием автономных источников питания, предоставленных не ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», то заявка на технологическое присоединение по временной схеме аннулируется.

Электроснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения обеспечивается:

а) до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором;

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления временного технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) с даты заключения договора;

- случаях осуществления временного технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными, имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно и расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок);

- иных случаях:

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Подача заявки на |  |  |  |  | 1.1. | Заявитель |  | подает |  |  | Письменная форма |  |  | Не ограничен |  |  | Пункты 7, 8, 10, 13, 50, |  |  |  |
|  |  |  |  | технологическое |  |  |  |  | заявку |  |  |  | на |  | заявки подается очно |  |  |  |  |  | 51 Правил |  |  |  |
|  |  |  |  | присоединение |  |  |  |  | технологическое |  |  |  |  |  | через офис |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединение |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей, либо |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по средствам |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | почтового |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При отсутствии |  | 1.2. Сетевая организация |  |  |  |  |  | Уведомление в |  |  | 6 рабочих дней |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сведений и |  | направляет |  | уведомление |  |  |  | письменной форме |  |  | после |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | документов, |  | заявителю |  |  |  | о |  | направляется |  |  | получения |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | установленных |  | необходимости |  |  |  |  |  | Способом, |  |  | заявки |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | законодательством |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | недостающих |  |  | сведений |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и/или | документов |  |  | к |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявке |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При мощности |  | 1.3. Направление |  |  |  | ОАО |  | Письменная |  |  | 5 рабочих дней |  | Пункт |  | 21 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  | «Аэропорт |  | РнД» |  |  |  |  |  |  | с даты |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устройств свыше 670 |  | копии |  | заявки |  | на |  |  |  |  | получения |  | присоединения |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВт |  | рассмотрение системному |  |  |  |  |  |  |  |  | заявки |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оператору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Заключение |  |  | Направление |  | 2.1. Направление |  |  |  |  |  | Уведомление в |  | - |  |  | Пункт 15, 21 |  |  | Правил |  |
|  |  |  |  | договора | об |  | технических условий |  | заявителю |  |  | уведомления |  |  | письменной форме |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществлении |  |  | на согласование |  | об | увеличениисрока |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технологического |  |  | системному |  | подготовки |  |  | договора | на |  | способом, |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  | присоединения | к |  | оператору (при |  | ТП | в |  | связи | с |  | позволяющим |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  | электрическим сетям |  |  | максимальной |  | согласованием |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощности свыше 5 |  | технических |  |  | условий | с |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВт) |  | системным |  |  | оператором |  |  | выдача заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (при |  | максимальной |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощности свыше 5 МВт) |  |  |  |  |  | потребителей под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | роспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Направление (выдача |  |  |  |  |  | Письменная/ |  |  | 10 дней со дня |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  |  | электронная форма |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  |  | проекта договора, |  |  | заявки |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетевой |  |  | организацией |  |  | подписанного со |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  | об |  | стороны ОАО |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с |  | направляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или выдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Подписание |  |  |  |  |  | Письменная/электро |  |  | 30 дней со дня |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | двух |  |  | нная |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземпляров |  |  | проекта |  |  |  |  |  | заявителем |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора и направление в |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО |  | «Аэропорт |  |  |  | форма |  |  | договора. |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  | (или |  |  |  |  |  | В случае |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представляет |  | в | офис |  |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей) |  |  | одного |  |  |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземпляра |  |  | сетевой |  |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  | с |  |  |  |  |  | мотивированно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением |  | к | нему |  |  |  |  |  | го отказа от его |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокола |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полномочия |  |  | лица, |  |  |  |  |  | разногласий) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписавшего |  |  | такой |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор (если они не |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | были | представлены |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В | случае | несогласия |  |  |  | 2.4. Заявитель направляет |  |  |  |  |  | Письменная/электронная |  |  | в течение 30 |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  | с |  |  | ОАО |  | «Аэропорт |  |  |  |  |  |  | дней со дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | представленным |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мотивированный отказ от |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанного |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОАО |  | «Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписания |  |  | проекта |  |  | форма |  |  | ОАО |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  | проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора с предложением |  |  |  |  |  | мотивированного |  |  | «Аэропорт |  | электрической |  |  | энергии, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора |  | и | (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | об |  | изменении |  |  |  | отказа (протокол |  |  | Ростов-на-Дону» |  | ст. | 445 | Гражданского |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | несоответствия |  |  | его |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представленного |  |  | проекта |  |  | разногласий к |  |  | проекта |  | Кодекса РФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правилам |  |  |  |  |  | договора | (или | протокол |  |  |  | договору) |  |  | договора и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разногласий к договору) |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поступление в адрес |  |  |  |  |  | 2.5. Направление |  |  | почтой |  |  | Письменная/электро |  |  | 5 рабочих дней |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Аэропорт |  |  |  |  |  | (выдача | при |  | очном |  |  | нная |  |  | с даты |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» от |  |  |  |  |  | посещении |  |  | офиса |  |  |  |  |  | получения от |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  | обслуживания) |  |  | ОАО |  |  | форма проекта |  |  | заявителя |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мотивированного |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  | Ростов-на-Дону» |  |  |  | договора (протокола |  |  | мотивированно |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отказ от подписания |  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  |  | урегулирования |  |  | го требования о |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проекта договора с |  |  |  |  |  | проекта | договораоб |  |  |  |  | разногласий и |  |  | приведении |  | ст. | 445 | Гражданского |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предложением об |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  | протокола |  | проекта |  |  | Кодекса РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изменении |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  | разногласий), |  | договора в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | представленного |  |  | присоединения |  |  |  |  | с |  | подписанного со |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проекта договора |  |  | техническими |  |  | условиями |  |  |  | стороны ОАО |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (или протокол |  |  | (или 2 экз. подписанного |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | разногласий к |  |  | протокола |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договору) |  |  | урегулирования и 1 экз. |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протокола |  | разногласий |  |  | к |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договору |  | – | в | случае |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  | от | заявителя |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протокола |  | разногласий |  |  | к |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договору) |  |  |  |  |  |  | выдача заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор ТП |  |  | 2.6. Сетевая организация |  |  |  |  |  |  | В письменной или |  | не позднее 2 |  |  | Пункт |  | 15 |  | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подписан сторонами |  |  | направляет |  |  | в | адрес |  |  | электронной форме |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъекта |  | розничного |  |  |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рынка, | указанного |  |  |  | в |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявке, |  | с | которым |  |  |  |  |  | договора |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявитель |  | намеревается |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключить |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергоснабжения |  |  |  | (купли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продажи |  |  | (поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |  |  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (мощности)) |  |  |  | копию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  | договора |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | копии | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Выполнение |  |  | Заключенный |  |  | 3.1. Оплата |  |  | услуг |  | по |  |  |  | В | соответствии |  | Пункт |  | 15, | 17 | Правил |  |
|  |  |  |  | сторонами |  |  | договор об |  |  | договору |  |  |  |  | об |  |  |  | с | условиями |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мероприятий | по |  | осуществлении |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технологическому |  |  | технологического |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | присоединению, |  |  | присоединения |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  | 3.2. Сетевая |  | организация |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии |  | Пункт 15, 53 Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечивает |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | условиями |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническую |  | подготовку |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектов электросетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | условиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4. Направление |  |  |  |  | Письменная/электро |  |  |  |  | После |  |  | Пункты 85, 86 |  |  | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления |  | заявителем |  |  | нная |  |  |  |  | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетевой | организации о |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий | с необходимым |  |  |  | /по телефону единого |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пакетом документов |  |  |  |  | центра |  | поддержки |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клиентов (при ТП до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласование ОАО |  |  | 3.5.Направление в ОАО |  |  |  |  | Копии | уведомления |  |  |  | В течение 2 |  |  | Пункты |  | 94 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  |  | «Аэропорт Ростов-на-Дону» |  |  |  |  | заявителя |  |  | с |  | дней со дня |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  | уведомления о |  |  |  |  | необходимым |  |  |  |  | получения от |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  | готовности заявителя к |  |  |  |  | пакетом |  | документов |  |  | заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с системным |  |  | проверке выполнения |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  | уведомления |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оператором (при |  |  | технических условий |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощности |  |  | субъекту оперативно- |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  | диспетчерского |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устройств свыше 5 |  |  | управления копии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВт) |  |  | уведомления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложенных к нему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Проверка |  |  | Получение сетевой |  |  | 4.1. Проверка |  |  |  |  | Акт о | выполнении |  |  |  | в течение 10 |  |  | Пункты 83-89 Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выполнения |  |  | организацией от |  |  | соответствия технических |  |  |  |  | технических |  |  |  |  | дней со дня |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технических |  |  | заявителя |  |  | решений, параметров |  |  |  |  | условий, |  |  | при |  | получения от |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условий |  |  | уведомления о |  |  | оборудования (устройств) |  |  |  |  | наличии замечаний – |  |  |  |  | заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  | и проведенных |  |  |  |  | перечень |  | замечаний. |  |  | документов |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  | мероприятий |  |  | Выдаются заявителю |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требованиям технических |  |  | под роспись. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий. Осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителей. Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по проверке выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводятся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | непосредственно в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процессе проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Если представители |  |  | 4.2. Согласование Акта о |  |  | Согласованный Акт о |  |  |  | в течение 25 |  | Пункт 97, 102 Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субъекта оперативно- |  |  | выполнении технических |  |  | выполнении |  |  |  | дней со дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диспетчерского |  |  | условий, при наличии |  |  | технических |  |  |  | получения от |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | управления |  |  | замечаний – перечня |  |  | условий, | перечень |  |  | заявителя |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | участвовали в |  |  | замечаний с субъектом |  |  | замечаний |  |  |  | уведомления |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осмотре |  |  | оперативно- |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В случае |  |  | 4.3. Повторный осмотр |  |  | Акт о | выполнении |  |  | Не позднее 3 |  | Пункты |  | 89 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | невыполнении |  |  | электроустановки |  |  | технических условий |  |  |  | рабочих дней |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  | после |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения от |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условий. Получение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от заявителя сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замечаний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | замечаний по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В | случаях |  |  | 4.4. Потребитель |  |  |  |  | Письменное |  |  |  |  | в течение 5 |  |  |  | Пункты |  | 18(1) | - 18(4) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  | по |  | направляет в адрес органа |  |  |  |  | уведомление |  |  |  |  | дней со дня |  |  |  | Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | третьей | категории |  |  | федерального |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  | оформления |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | надежности |  | (по |  | государственного |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  | Акта о |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | одному | источнику |  |  | энергетического надзора |  |  |  |  | установить |  | дату |  |  | выполнении |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения) к |  |  |  | уведомление о |  |  |  |  | отправки |  | и |  |  | технических |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электрическим |  | сетям |  | готовности на ввод в |  |  |  |  | получения |  |  |  |  | условий |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | классом | напряжения |  |  | эксплуатацию объектов |  |  |  |  | уведомления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до | 20 | кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | включительно, |  | при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощности от 150 до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 670 кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При мощности |  |  |  | 4.5.Получение заявителем |  |  |  |  | Письменное |  |  |  |  | в течение |  | 5 |  | Пп. «г» пункта 7, пункт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  | разрешения |  | органа |  |  | разрешение |  |  |  |  | дней | со | дня |  | 18(3) |  |  | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устройств выше 670 |  |  |  | федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оформления |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  | государственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акта |  | о |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергетического |  | надзора |  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектов заявителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6. Прием |  |  | в |  | Акт | допуска | в |  |  | В | день |  |  | Раздел |  | Х | Основных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  | прибора |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  | проведения |  |  |  | положений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учета. |  |  |  |  | прибора | учета | в |  |  | осмотра |  |  |  | функционирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписаниесторонами |  |  |  |  | письменной форме |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных |  |  | рынков |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт | допуска |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В случае выполнения |  |  |  | 4.7. Направление |  |  |  |  | Акт о | выполнении |  |  |  | В | день |  |  | Пункт |  | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  |  | (выдача) заявителю Акта |  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  | проведения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований |  |  |  | о выполнении |  |  |  |  | в письменной форме |  |  |  |  | проверки |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  |  | технических условий в 2 |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  | либо |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземплярах |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  | в | 3-дневный |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  | срок | после |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить | факт |  |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, | или |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается заявителю в |  |  |  | в | зависимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  | от | категории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей | (под |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | роспись в получении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8. Заявитель возвращает |  |  |  |  |  |  | Подписанный | Акт | о |  | В | течение | 5 |  | Пункты |  | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |  | организацию |  |  |  | выполнении |  |  |  | дней со |  | дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | один |  |  |  | экземпляр |  |  | технических условий |  |  |  | получения акта |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  | со своей |  |  | в письменной форме |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | стороны |  |  | акта |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Присоединение |  |  |  |  | 5.1 Осуществление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии |  |  | Пункты 7, 18 |  |  | Правил |  |
|  |  |  |  | объектов заявителя к |  |  |  |  | сетевой |  |  | организацией |  |  |  |  |  |  |  | с | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрическим сетям |  |  |  |  | фактического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрическим |  |  |  | сетям | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | включение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | аппарата |  |  |  | (фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | аппарата |  | в | положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. | Оформление |  |  |  | и |  | Подписанный |  | со |  | В течение 3-х |  |  |  | Пункт |  | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | направление |  |  |  | (выдача) |  |  | стороны | ОАО |  |  | рабочих дней со |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю: |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  |  |  | дня |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акта | об | осуществлении |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» Акт |  | об |  | фактического |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  | осуществлении ТП |  | в |  | присоединения |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения. |  |  |  |  |  |  | письменной | форме |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | под роспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3. Направление сетевой |  |  |  | В письменной или |  |  |  | В | течение 2 |  |  |  |  | Пункт 19 Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацией копии Акта |  |  |  | электронной форме |  |  |  | рабочих |  |  | дней |  |  | технологического |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | об | осуществлении |  |  |  |  |  |  | после |  |  |  |  |  | присоединения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  | в |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергосбытовую |  |  |  |  |  |  |  | заявителем акта |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |  |  | в |  | сетевую |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Отсоединение |  |  | По окончании срока, |  |  |  |  |  |  | 6.1. Сетевая организация, |  |  |  | В письменной форме |  |  |  | Не позднее, чем |  |  |  |  |  | Пункт 55, 56 Правил |  |
|  |  |  |  | объектов заявителя |  |  | на |  |  | который |  |  |  | письменно | уведомляет |  |  | направляются |  |  |  | за | 10 | рабочих |  |  |  | технологического |  |
|  |  |  |  | от электрических |  |  | осуществлялось |  |  |  |  |  |  | заявителяодате и |  |  | способом, |  |  |  |  | дней |  | до | дня |  |  | присоединения |  |
|  |  |  |  | сетей |  |  | технологическое |  |  |  |  |  |  | времени | отсоединения |  |  | позволяющим |  |  |  | отсоединения |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединение |  |  |  | с |  |  | энергопринимающих |  |  |  | подтвердить | факт |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | применением |  |  |  |  |  |  | устройств | заявителя | от |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  | временной |  |  | схемы |  |  |  | объектов электросетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения, |  |  |  |  |  |  | хозяйства | сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | или при |  |  | наличии |  |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основания |  |  | для | его |  |  | 6.2. Выполнение работ по |  |  |  |  |  |  |  | По | истечении |  |  |  |  | Пункт 55, 56 Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | досрочного |  |  |  |  |  |  | отсоединению |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | месяцев |  |  |  | технологического |  |
|  |  |  |  |  |  |  | прекращения: |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  | (энергопринима |  |  |  |  |  | присоединения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а) | по | обращению |  |  |  |  | устройств заявителя |  |  |  |  |  |  |  | ющие |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя, поданному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройства |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не | позднее |  | 10 | дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | являются |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до планируемой даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передвижными |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отсоединения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  | имеют |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б) | при | расторжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальную |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность |  |  | до |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 кВт); |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в | соответствии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | условиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | применением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | постоянной | схемы |  |  | 6.3. Направление Акта об |  |  | В письменной форме |  |  |  | В течение 5 |  |  | Пункт 56 Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения. |  |  |  | отсоединении |  |  | способом, |  |  |  | рабочихдней |  |  | технологического |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  | позволяющим |  |  |  | после |  |  | присоединения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств заявителю и |  |  | установить | дату |  |  | отсоединения |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергосбытовой |  |  | отправки | и |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  | получения |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указанного акта |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефонного центра обслуживания  ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» +7 (863) 333-4793

Адрес электронной почты ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»: estop@aeroport-rostov.ru

Адрес Центра обслуживания клиентов: г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 270/1, Служба электросветотехнического обеспечения полетов.